## INDICE
HAIER
CLIMATIZZAZIONE
RISCALDAMENTO
MITSUBISHI
LG
SAMSUNG
DAIKIN
IMMERGAS
TOSHIBA
HITACHI
VIESSMANN
BAXI
COSMOGAS
IMMERGAS
RADIANT
RIELLO

## SCONTISTICHE
SCONTISTICHE ARCOBALENO
Sconti da applicare sul listino in vigore
CALDAIE
| Sconto Arcobaleno |  |  |  | Sconto installatore |  | Sconto massimo
| Sc.1 | Sc.2 | Sc.3 | Sc.4 | Sc.1 | Sc.2 | Sc.1 | Sc.2
ARISTON | Sconto Arcobaleno Sc.1: 60%; Sconto Arcobaleno Sc.2: 10%; Sconto Arcobaleno Sc.3: 4%; Sconto installatore Sc.1: 55%
BAXI | bar: Sconto installatore Sc.2
Caldaie "classiche" | Sconto Arcobaleno Sc.1: varia da modello a modello; Sconto installatore Sc.1: vedi listino C.A.I.
Caldaie HT | Sconto installatore Sc.1: 48%
COSMOGAS <35kW | Sconto Arcobaleno Sc.1: 50%; Sconto Arcobaleno Sc.2: 10%; Sconto installatore Sc.1: 49%*
COSMOGAS >35kW | Sconto Arcobaleno Sc.1: 50%; Sconto Arcobaleno Sc.2: 5%; Sconto installatore Sc.1: 45%
IMMERGAS | Sconto Arcobaleno Sc.1: 46%; Sconto Arcobaleno Sc.2: 3%; Sconto installatore Sc.1: 43%**
RADIANT | Sconto Arcobaleno Sc.1: 45%; Sconto Arcobaleno Sc.2: 5%; Sconto Arcobaleno Sc.3: 2%; Sconto installatore Sc.1: 37%
RIELLO | Sconto Arcobaleno Sc.1: NETTI
* Idromat ha 49% ** Per accessori 40%
SCALDABAGNO
| Sconto Arcobaleno |  |  |  | Sconto installatore |  | Sconto massimo
| Sc.1 | Sc.2 | Sc.3 | Sc.4 | Sc.1 | Sc.2 | Sc.1 | Sc.2
ARISTON | 60% | 10% | 4 |  | 50% | 5%
ATLANTIC | Sconto Arcobaleno Sc.1: 55; Sconto Arcobaleno Sc.2: 20; Sconto Arcobaleno Sc.3: 5; Sconto installatore Sc.1: 50%
BAXI | bar: Sconto installatore Sc.1 to Sconto installatore Sc.2
gas ed elettrico | Sconto Arcobaleno Sc.1: 58.75%; Sconto Arcobaleno Sc.2: 12%
pdc | Sconto Arcobaleno Sc.1: 58.75%; Sconto Arcobaleno Sc.2: 8%
HAIER (pdc) | 50% | 24% | 3% |  | 50% | 5%
IMMERGAS (pdc) | Sconto installatore Sc.1: 43%
RADIANT | Sconto installatore Sc.1: 40%; Sconto installatore Sc.2: 3%
FUMISTERIA
| Sconto Arcobaleno |  |  |  | Sconto installatore |  | Sconto massimo
| Sc.1 | Sc.2 | Sc.3 | Sc.4 | Sc.1 | Sc.2 | Sc.1 | Sc.2
ATI | Sconto Arcobaleno Sc.1: NETTI; Sconto installatore Sc.1: 50%; Sconto installatore Sc.2: 5%
POLIEDRA | bar: Sconto installatore Sc.1 to Sconto installatore Sc.2
VIESSMANN | bar: Sconto installatore Sc.1 to Sconto installatore Sc.2
IMPIANTO RADIANTE
| Sconto Arcobaleno |  |  |  | Sconto installatore |  | Sconto massimo
| Sc.1 | Sc.2 | Sc.3 | Sc.4 | Sc.1 | Sc.2 | Sc.1 | Sc.2
EUROTHERM | Sconto installatore Sc.1: 45%
THERMOLUTZ | Sconto installatore Sc.1: 40%; Sconto installatore Sc.2: 5%
IVAR | Sconto installatore Sc.1: 50%; Sconto installatore Sc.2: 5%
POMPE DI CALORE
| Sconto Arcobaleno |  |  |  | Sconto installatore |  | Sconto massimo
| Sc.1 | Sc.2 | Sc.3 | Sc.4 | Sc.1 | Sc.2 | Sc.1 | Sc.2
BAXI | Sconto installatore Sc.1: 56%
CLIVET | bar: Sconto installatore Sc.1 to Sconto installatore Sc.2
DAIKIN | Sconto installatore Sc.1: 56%
HAIER (pdc) | 50% | 24% | 3% |  | 50% | 5%
IMMERGAS (pdc) | Sconto installatore Sc.1: 43*
MITSUBISHI | Sconto installatore Sc.1: 50%
RADIANT | Sconto installatore Sc.1: 37%
* Per accessori 40%
SOLARE
| Sconto Arcobaleno |  |  |  | Sconto installatore |  | Sconto massimo
| Sc.1 | Sc.2 | Sc.3 | Sc.4 | Sc.1 | Sc.2 | Sc.1 | Sc.2
CORDIVARI | Sconto installatore Sc.1: 55%
POMPE - CIRCOLATORI
| Sconto Arcobaleno |  |  |  | Sconto installatore |  | Sconto massimo
| Sc.1 | Sc.2 | Sc.3 | Sc.4 | Sc.1 | Sc.2 | Sc.1 | Sc.2
DAB | Sconto Arcobaleno Sc.1: 55%; Sconto Arcobaleno Sc.2: 4%; Sconto installatore Sc.1: 45%
EBARA | Sconto Arcobaleno Sc.1: NETTI
WILO | Sconto Arcobaleno Sc.1: NETTI; Sconto installatore Sc.1: 40%
SERBATOI - BOLLITORI - ACCUMULI
| Sconto Arcobaleno |  |  |  | Sconto installatore |  | Sconto massimo
| Sc.1 | Sc.2 | Sc.3 | Sc.4 | Sc.1 | Sc.2 | Sc.1 | Sc.2
ACV | Sconto Arcobaleno Sc.1: 55%; Sconto Arcobaleno Sc.2: 10%; Sconto installatore Sc.1: 45%
CORDIVARI | Sconto Arcobaleno Sc.1: 55%; Sconto Arcobaleno Sc.2: 10%; Sconto Arcobaleno Sc.3: 5%; Sconto installatore Sc.1: 50%
ELBI | bar: Sconto installatore Sc.1 to Sconto installatore Sc.2
FIORINI | Sconto Arcobaleno Sc.1: 60%; Sconto Arcobaleno Sc.2: 12%; Sconto installatore Sc.1: 50%
TML | Sconto installatore Sc.1: 40%
ADDOLCITORI - FILTRI - DEFANGATORI - DOSATORI
| Sconto Arcobaleno |  |  |  | Sconto installatore |  | Sconto massimo
| Sc.1 | Sc.2 | Sc.3 | Sc.4 | Sc.1 | Sc.2 | Sc.1 | Sc.2
ATLAS FILTRI | bar: Sconto installatore Sc.1 to Sconto installatore Sc.2
CALEFFI | Sconto Arcobaleno Sc.1: 54%; Sconto installatore Sc.1: 40%
CILLIT-BWT | Sconto installatore Sc.1: 40%
EUROACQUE | Sconto installatore Sc.1: 40%
FERRARI | bar: Sconto installatore Sc.1 to Sconto installatore Sc.2
ICMA | Sconto installatore Sc.1: 50%
IVAR | bar: Sconto installatore Sc.1 to Sconto installatore Sc.2
TECNOGAS | bar: Sconto installatore Sc.1 to Sconto installatore Sc.2
VENTILAZIONE MECCANICA - DEUMIDIFICA
| Sconto Arcobaleno |  |  |  | Sconto installatore |  | Sconto massimo
| Sc.1 | Sc.2 | Sc.3 | Sc.4 | Sc.1 | Sc.2 | Sc.1 | Sc.2
AERTECNICA | Sconto Arcobaleno Sc.1: 40%; Sconto Arcobaleno Sc.2: 50%; Sconto Arcobaleno Sc.3: 8%
CORDIVARI | Sconto installatore Sc.1: 50%
EUROTHERM | Sconto installatore Sc.1: 40%
IRSAP | Sconto installatore Sc.1: 49%
TECNOSYSTEMI | Sconto installatore Sc.1: 50%; Sconto installatore Sc.2: 5%
TECNO-VENTIL | Sconto installatore Sc.1: 30%
THERMOLUTZ | Sconto installatore Sc.1: 40%; Sconto installatore Sc.2: 5%
TML | Sconto installatore Sc.1: 40%
VORTICE | bar: Sconto installatore Sc.1 to Sconto installatore Sc.2
ZEHNDER | Sconto installatore Sc.1: 40%
IDROTERMOSANITARIA
| Sconto Arcobaleno |  |  |  | Sconto installatore |  | Sconto massimo
| Sc.1 | Sc.2 | Sc.3 | Sc.4 | Sc.1 | Sc.2 | Sc.1 | Sc.2
CALEFFI | Sconto installatore Sc.1: 40%
COMPARATO | Sconto Arcobaleno Sc.1: 50%; Sconto Arcobaleno Sc.2: 10%; Sconto installatore Sc.1: 45%
ICMA | Sconto Arcobaleno Sc.1: 47%; Sconto Arcobaleno Sc.2: 20%; Sconto installatore Sc.1: 50%
IVAR | Sconto installatore Sc.1: 30%
WATTS | Sconto installatore Sc.1: 35%
HONEYWELL | Sconto Arcobaleno Sc.1: 40%; Sconto installatore Sc.1: 25%
CLIMATIZZAZIONE
| Sconto Arcobaleno |  |  |  |  | Sconto installatore |  | Sconto massimo
| Sc.1 | Sc.2 | Sc.3 | Sc.4 | Sc.5 | Sc.1 | Sc.2 | Sc.1
AERMEC | Sconto installatore Sc.1: 10%
BAXI ventilconvettori | Sconto installatore Sc.1: 45%; Sconto installatore Sc.2: 10%
CLIVET
DAIKIN residenziale | Sconto installatore Sc.1: 52%
accessori clima | Sconto installatore Sc.1: 48%
commerciale | Sconto installatore Sc.1: 50%
HAIER
HITACHI | Sconto Arcobaleno Sc.1: 46%; Sconto Arcobaleno Sc.2: 7%; Sconto installatore Sc.1: 40%
INNOVA | 40 | 20 | 10 |  |  | 40% | 10%
LG
MITSUBISHI
SAMSUNG | 40% | 25% | 8% | 3% |  | 58%
TOSHIBA | Sconto installatore Sc.1: 50%; Sconto installatore Sc.2: 5%
ARREDO BAGNO
| Sconto Arcobaleno |  |  |  |  | Sconto installatore |  | Sconto massimo
| Sc.1 | Sc.2 | Sc.3 | Sc.4 | Sc.5 | Sc.1 | Sc.2 | Sc.1
PONTE GIULIO | Sconto installatore Sc.1: 50%; Sconto installatore Sc.2: 5%
OH MY SHOWER
CRISTINA + rica. | Sconto Arcobaleno Sc.1: 50%; Sconto Arcobaleno Sc.2: 20%
VALVOLE
| Sconto Arcobaleno |  |  |  |  | Sconto installatore |  | Sconto massimo
| Sc.1 | Sc.2 | Sc.3 | Sc.4 | Sc.5 | Sc.1 | Sc.2 | Sc.1
RUB. BRESCIANE | Sconto installatore Sc.1: 50%; Sconto installatore Sc.2: 20%
WATTS | bar: Sconto installatore Sc.2
ATTREZZATURA
| Sconto Arcobaleno |  |  |  |  | Sconto installatore |  | Sconto massimo
| Sc.1 | Sc.2 | Sc.3 | Sc.4 | Sc.5 | Sc.1 | Sc.2 | Sc.1
BERNASCONI | Sconto Arcobaleno Sc.1: 50%; Sconto Arcobaleno Sc.2: 12%
BERNASC. Ridgid | Sconto Arcobaleno Sc.1: 15%; Sconto Arcobaleno Sc.2: 16%

## clima mono
MARCA | MODELLO | POTENZA | UNITA' | PREZZO | WIFI | DIMENSIONI mm (AxLxP) | PESO (kg) | CODICE | RT. FORNITORE | RAFFRESCAMENTO | RISCALDAMENTO | SCHEDA TECNICA
HAIER | REVIVE | 2,5kW - 9000BTU | Interna ed esterna | 300 | sì | vedi scheda tecnica | vedi scheda tecnica | 835682 |  | A++ | A+
|  | 3,5kW - 12000BTU | Interna ed esterna | 340 | sì | vedi scheda tecnica | vedi scheda tecnica | 835686 |  | A++ | A+
|  | 5,0kW - 18000BTU | Interna ed esterna | 591 | sì | vedi scheda tecnica | vedi scheda tecnica | 835687 |  | A++ | A+
| PEARL | 2,5kW - 9000BTU | Esterna | 310 | sì | 544x700x245 | 23 | 836091 | 1U25YEGFRA | A+++ | A++ | https://www.haiercondizionatori.it/media/11186/d-1/t-file/PEARL-monosplit.pdf
|  |  | Interna | 146 |  | 290x805x200 | 8 | 836088 | AS25PBAHRA
|  | 3,5kW - 12000BTU | Esterna | 347 | sì | 544x700x245 | 24 | 836094 | 1U35YEGFRA | A+++ | A++ | https://www.haiercondizionatori.it/media/11186/d-1/t-file/PEARL-monosplit.pdf
|  |  | Interna | 166 |  | 290x805x200 | 8 | 836090 | AS35PBAHRA
|  | 5,0kW - 18000BTU | Esterna | 534 | sì | 553x800x275 | 33 | 764467 | 1U50MEGFRA | A++ | A+ | https://www.haiercondizionatori.it/media/11186/d-1/t-file/PEARL-monosplit.pdf
|  |  | Interna | 259 |  | 320x975x220 | 12 | 764459 | AS50PDAHRA
|  | 7,0kW -24000BTU | Esterna | 687 | sì | 553x800x275 | 44 | 783648 | 1U68WEGFRA | A++ | A+ | https://www.haiercondizionatori.it/media/11186/d-1/t-file/PEARL-monosplit.pdf
|  |  | Interna | 353 |  | 320x975x220 | 12 | 783641 | AS68PDAHRA
| FLEXIS | 2,5kW - 9000BTU | Esterna | 391 | sì | 553x800x275 | 30 | 644831 | 1U25S2SM1FA | A+++ | A++ | https://www.haiercondizionatori.it/media/11185/d-1/t-file/FLEXIS-PLUS-monosplit.pdf
|  |  | Interna | 291 |  | 300x856x197 | 10 | 732350 | AS25S2SF1FA-MW3
|  | 3,5kW - 12000BTU | Esterna | 432 | sì | 553x800x275 | 30 | 653075 | 1U35S2SM1FA | A+++ | A++ | https://www.haiercondizionatori.it/media/11185/d-1/t-file/FLEXIS-PLUS-monosplit.pdf
|  |  | Interna | 316 |  | 300x856x197 | 10 | 736328 | AS35S2SF1FA-MW3
MARCA | MODELLO | POTENZA | UNITA' | PREZZO € | WIFI | DIMENSIONI mm (AxLxP) | PESO (kg) | CODICE | RT. FORNITORE | RAFFRESCAMENTO | RISCALDAMENTO | SCHEDA TECNICA
MITSUBISHI | HR | 2,5kW - 9000BTU | Esterna | 266 |  | 538x699x249 | 23 | 716679 | MUZ-HR25VF | A++ | A+ | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda_Tecnica_MSZ-HR_web_0.pdf
|  |  | Interna | 189 | No | 280x838x228 | 9 | 760295 | MSZ-HR25VF |  |  | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda_Tecnica_MSZ-HR_web_0.pdf
|  | 3,5kW - 12000BTU | Esterna | 339 |  | 538x699x249 | 24 | 716682 | MUZ-HR35VF | A++ | A+ | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda_Tecnica_MSZ-HR_web_0.pdf
|  |  | Interna | 213 | No | 280x838x228 | 9 | 760296 | MSZ-HR35VF |  |  | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda_Tecnica_MSZ-HR_web_0.pdf
|  | 4,2kW - 15000BTU | Esterna | 448 |  | 550x800x285 | 34 | 679860 | MUZ-HR42VF | A++ | A+ | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda_Tecnica_MSZ-HR_web_0.pdf
|  |  | Interna | 267 | No | 280x838x228 | 9 | 679857 | MSZ-HR42VF |  |  | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda_Tecnica_MSZ-HR_web_0.pdf
|  | 5,0kW - 18000BTU | Esterna | 514 |  | 550x800x285 | 35 | 716843 | MUZ-HR50VF | A++ | A+ | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda_Tecnica_MSZ-HR_web_0.pdf
|  |  | Interna | 297 | No | 280x838x228 | 9 | 667317 | MSZ-HR50VF |  |  | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda_Tecnica_MSZ-HR_web_0.pdf
|  | 6,0kW - 21000BTU | Esterna | 634 |  | 714x800x285 | 40 | 714645 | MUZ-HR60VF | A++ | A+ | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda_Tecnica_MSZ-HR_web_0.pdf
|  |  | Interna | 416 | No | 305x923x263 | 13 | 714644 | MSZ-HR60VF |  |  | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda_Tecnica_MSZ-HR_web_0.pdf
|  | 7,1kW - 24000BTU | Esterna | 797 |  | 714x800x285 | 40 | 708753 | MUZ-HR71VF | A++ | A+ | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda_Tecnica_MSZ-HR_web_0.pdf
|  |  | Interna | 539 | No | 305x923x263 | 13 | 708752 | MSZ-HR71VF |  |  | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda_Tecnica_MSZ-HR_web_0.pdf
| AY | 2,0kW - 7000BTU | Esterna | 462 | Sì | 550x800x285 | 28 | 834443 | MUZ-AY20VG | A+++ | A+ | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-AY%20-%20191124.pdf
|  |  | Interna | 370 | Sì | 250x760x199 | 9 | 834032 | MSZ-AY20VGKP |  |  | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-AY%20-%20191124.pdf
|  | 2,5kW - 9000BTU | Esterna | 470 | Sì | 550x800x285 | 28 | 802160 | MUZ-AY25VG | A+++ | A++ | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-AY%20-%20191124.pdf
|  |  | Interna | 407 | Sì | 299x798x245 | 11 | 801940 | MSZ-AY25VGKP |  |  | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-AY%20-%20191124.pdf
|  | 3,5kW - 12000BTU | Esterna | 580 | Sì | 550x800x285 | 29 | 802161 | MUZ-AY35VG | A+++ | A++ | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-AY%20-%20191124.pdf
|  |  | Interna | 419 | Sì | 299x798x245 | 11 | 801936 | MSZ-AY35VGKP |  |  | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-AY%20-%20191124.pdf
|  | 4,2kW - 15000BTU | Esterna | 728 | Sì | 550x800x285 | 34 | 813622 | MUZ-AY42VG | A++ | A++ | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-AY%20-%20191124.pdf
|  |  | Interna | 466 | Sì | 299x798x245 | 11 | 813624 | MSZ-AY42VGKP |  |  | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-AY%20-%20191124.pdf
|  | 5,0kW - 18000BTU | Esterna | 860 | Sì | 714x800x285 | 41 | 800726 | MUZ-AY50VG | A++ | A++ | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-AY%20-%20191124.pdf
|  |  | Interna | 499 | Sì | 299x798x245 | 11 | 800724 | MSZ-AY50VGKP |  |  | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-AY%20-%20191124.pdf
| KIRIGAMINE STYLE | 2,5kW - 9000BTU | Esterna | 613 | Sì | 550x800x285 | 35 | 747052 | MUZ-LN25VG2 | A+++ | A+++ | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-LN%20-%20191124.pdf
|  |  | Interna | 509 | Sì | 307x890x233 | 16 | 714755 | MSZ-LN25VG2V |  |  | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-LN%20-%20191124.pdf
|  | 3,5kW - 12000BTU | Esterna | 767 | Sì | 550x800x285 | 35 | 708362 | MUZ-LN35VG2 | A+++ | A+++ | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-LN%20-%20191124.pdf
|  |  | Interna | 549 | Sì | 307x890x233 | 16 | 714757 | MSZ-LN35VG2V |  |  | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-LN%20-%20191124.pdf
|  | 5,0kW - 18000BTU | Esterna | 1102 | Sì | 714x800x285 | 40 | 722800 | MUZ-LN50VG2 | A+++ | A++ | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-LN%20-%20191124.pdf
|  |  | Interna | 674 | Sì | 307x890x233 | 16 | 687306 | MSZ-LN50VG2V |  |  | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-LN%20-%20191124.pdf
| KIRIGAMINE ZEN | 2,5kW - 9000BTU | Esterna | 512 | Sì | 550x800x285 | 31 | 651606 | MUZ-EF25VG | A+++ | A++ | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-EF%20-%20191124.pdf
|  |  | Interna | 443 | Sì | 299x885x195 | 12 | 688038 | MSZ-EF25VGK |  |  | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-EF%20-%20191124.pdf
|  | 3,5kW - 12000BTU | Esterna | 649 | Sì | 550x800x285 | 34 | 649516 | MUZ-EF35VG | A+++ | A++ | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-EF%20-%20191124.pdf
|  |  | Interna | 467 | Sì | 299x885x195 | 12 | 686747 | MSZ-EF35VGK |  |  | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-EF%20-%20191124.pdf
|  | 4,2kW - 15000BTU | Esterna | 786 | Sì | 714x800x285 | 35 | 682951 | MUZ-EF42VG | A++ | A++ | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-EF%20-%20191124.pdf
|  |  | Interna | 520 | Sì | 299x885x195 | 12 | 688063 | MSZ-EF42VGK |  |  | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-EF%20-%20191124.pdf
|  | 5,0kW - 18000BTU | Esterna | 927 | Sì | 714x800x285 | 40 | 734588 | MUZ-EF50VG | A++ | A+ | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-EF%20-%20191124.pdf
|  |  | Interna | 559 | Sì | 299x885x195 | 12 | 691046 | MSZ-EF50VGK |  |  | https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2024-11/Scheda%20tecnica%20MSZ-EF%20-%20191124.pdf
MARCA | MODELLO | POTENZA | UNITA' | PREZZO € | WIFI | DIMENSIONI mm (AxLxP) | PESO (kg) | CODICE | RT. FORNITORE | RAFFRESCAMENTO | RISCALDAMENTO | SCHEDA TECNICA
DAIKIN | SENSIRA | 2,0kW - 7000BTU | Interna ed esterna | 486 | Sì | vedi scheda tecnica | vedi scheda tecnica | 883305 | RXF20E + FTXF20E | A++ | A+ | https://www.daikin.ch/content/dam/internet-denv/catalogues_brochures/residential/Sensira_ECPEN18-006_Product%20profile_English.pdf
|  | 2,5kW - 9000BTU | Interna ed esterna | 503 | Sì | vedi scheda tecnica | vedi scheda tecnica | 883307 | RXF20E + FTXF20E | A++ | A+ | https://www.daikin.ch/content/dam/internet-denv/catalogues_brochures/residential/Sensira_ECPEN18-006_Product%20profile_English.pdf
|  | 3,5kW - 12000BTU | Interna ed esterna | 575 | Sì | vedi scheda tecnica | vedi scheda tecnica | 883310 | RXF20E + FTXF20E | A++ | A+ | https://www.daikin.ch/content/dam/internet-denv/catalogues_brochures/residential/Sensira_ECPEN18-006_Product%20profile_English.pdf
|  | 4,2kW - 15000BTU | Interna ed esterna | 693 | Sì | vedi scheda tecnica | vedi scheda tecnica | 883313 | RXF20E + FTXF20E | A++ | A+ | https://www.daikin.ch/content/dam/internet-denv/catalogues_brochures/residential/Sensira_ECPEN18-006_Product%20profile_English.pdf
|  | 5,0kW - 18000BTU | Interna ed esterna | 957 | Sì | vedi scheda tecnica | vedi scheda tecnica | 883314 | RXF20E + FTXF20E | A++ | A+ | https://www.daikin.ch/content/dam/internet-denv/catalogues_brochures/residential/Sensira_ECPEN18-006_Product%20profile_English.pdf
| PERFERA | 2,0kW - 7000BTU | Interna ed esterna | 928 | Sì | vedi scheda tecnica | vedi scheda tecnica | 836191 | RXM20A + FTX20A | A+++ | A+++ | https://www.daikin.it/content/dam/DACI-Internet/Download/Climatizzazione/Leaflet-perfera-singole.pdf
|  | 2,5kW - 9000BTU | Interna ed esterna | 1026 | Sì | vedi scheda tecnica | vedi scheda tecnica | 836193 | RXM25A + FTX25A | A+++ | A+++ | https://www.daikin.it/content/dam/DACI-Internet/Download/Climatizzazione/Leaflet-perfera-singole.pdf
|  | 3,5kW - 12000BTU | Interna ed esterna | 1187 | Sì | vedi scheda tecnica | vedi scheda tecnica | 836198 | RXM35A + FTX35A | A+++ | A+++ | https://www.daikin.it/content/dam/DACI-Internet/Download/Climatizzazione/Leaflet-perfera-singole.pdf
|  | 4,2kW - 15000BTU | Interna ed esterna | 1438 | Sì | vedi scheda tecnica | vedi scheda tecnica | 836200 | RXM42A + FTX42A | A++ | A++ | https://www.daikin.it/content/dam/DACI-Internet/Download/Climatizzazione/Leaflet-perfera-singole.pdf
|  | 5,0kW - 18000BTU | Interna ed esterna | 1751 | Sì | vedi scheda tecnica | vedi scheda tecnica | 835557 | RXM50A + FTX50A | A++ | A++ | https://www.daikin.it/content/dam/DACI-Internet/Download/Climatizzazione/Leaflet-perfera-singole.pdf
| EMURA | 2,0kW - 7000BTU | Interna ed esterna | 1312 | Sì | vedi scheda tecnica | vedi scheda tecnica | 786615 | RXJ20A + FTXJ20A | A+++ | A+++ | https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/catalogues/ac/split/Daikin%20Emura%203_Product%20profile_ECPIT22-003_Italian.pdf
|  | 2,5kW - 9000BTU | Interna ed esterna | 1379 | Sì | vedi scheda tecnica | vedi scheda tecnica | 774561 | RXJ25A + FTXJ25A | A+++ | A+++ | https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/catalogues/ac/split/Daikin%20Emura%203_Product%20profile_ECPIT22-003_Italian.pdf
|  | 3,5kW - 12000BTU | Interna ed esterna | 1560 | Sì | vedi scheda tecnica | vedi scheda tecnica | 774563 | RXJ35A + FTXJ35A | A+++ | A+++ | https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/catalogues/ac/split/Daikin%20Emura%203_Product%20profile_ECPIT22-003_Italian.pdf
|  | 4,2kW - 15000BTU | Interna ed esterna | 1966 | Sì | vedi scheda tecnica | vedi scheda tecnica | 807987 | RXJ42A + FTXJ42A | A++ | A++ | https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/catalogues/ac/split/Daikin%20Emura%203_Product%20profile_ECPIT22-003_Italian.pdf
|  | 5,0kW - 18000BTU | Interna ed esterna | 2377 | Sì | vedi scheda tecnica | vedi scheda tecnica | 774220 | RXJ50A + FTXJ50A | A++ | A++ | https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/catalogues/ac/split/Daikin%20Emura%203_Product%20profile_ECPIT22-003_Italian.pdf